中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目

（项目编号： 20230112-YNGK013）

院内竞争性磋商采购文件

中山市第二人民医院

2023年7月

目 录

第一部分   采 购 邀 请 函	3

第二部分   用 户 需 求 书	6

第三部分   竞 价 人 须 知	11

一 、总  则	12

二、竞价文件的递交	14

三、竞价文件的评审	16

四、授予合同	18

第四部分   合 同 书 格 式	20

第五部分   竞价文件格式	29

一、竞价函	30

二、资格声明函	31

三、法定代表人证明书/法定代表人授权书	32

四、竞价一览表	34

五、竞价详细清单	35

六、设备配置清单（格式自定）	36

七、设备详细参数及说明书（格式自定）	36

八、主要备品备件、配套耗材清单	36

九、用户需求响应表	36

十、服务方案	37

十一、供应商基本情况	37

十二、关于磋商文件声明及磋商文件声明的函	38

十三、廉政承诺函	39

第一部分   采 购 邀 请 函

采 购 邀 请 函

各潜在供应商：

现就中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：20230112-YNGK013

二、项目名称：中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目

三、项目内容：

本次拟采购便携式电子支气管内窥镜一套，具体详见附件“采购文件-用户需求书”相关内容，竞价人必须对本项目的全部内容进行响应及报价，本项目不分子包。

四、预算金额：¥88000.00元

五、资格要求：

1. 供货商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人；【提供企业法人营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证复印件（如证件属于三证合一，仅需提供营业执照复印件）；法人对销售人员的授权委托书（原件）或法人委托证明书及法人身份证复印件；销售人员身份证复印件】；

2. 提供资格声明函，承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；经营信誉需良好，在3年内没有在经营活动中没有重大违法记录；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；本项目不接受联合体报名，不允许提交备选方案，不允许转包和分包等；（按“报价文件格式-二”提供资格声明函加盖单位公章）；

3. 供应商必须具有有效期内的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或食品药品经营许可证（提供证明文件复印件并加盖公章)；

4.签订《廉政承诺函》（按“报价文件格式 –十三”提供并加盖单位公章）；

5.报价人必须向采购人电话（0760-28143981卢小姐、于小姐）报名登记备案，未向采购人登记备案的潜在报价人均无资格参加洽谈报名。

六、报名的时间、地点、方式

1.2023年7月5日至7月11日8:30-17:00（工作时间）内，提交“五、资格要求1-4”中所述材料至中山市第二人民医院医技综合楼611室报名；（复印件均需加盖竞价人公司红色印章）。上述资料可通过以下方式送采购人审核：

方式一：现场送达；

方式二：快递送达（选择快递（不接受到付）方式送达时，可同步将其扫描件发采购人邮箱预审，以免因快递运输时间耽搁。）

2.经审核通过后，采购办公室将电话通知供应商参与磋商。

3.递交竞价文件获取方式：报名获取。

4.递交竞价文件时间：时间待定，以电话通知为准。

5.递交竞价文件地点：中山市第二人民医院医技综合楼611办公室（竞价文件共4份，1正3副）

七、磋商时间：时间待定，以电话通知为准；本次采购工作采用线上方式谈判。

八、采购人的名称、地址和联系方式：

采购人名称：中山市第二人民医院

采购人地址：中山市港口镇木河迳东路

联系人：卢小姐、于小姐

电 话： 0760-28143981

邮  箱：  cgbgks@zssph.com

九、采购公告发布网址：采购单位将竞争性蹉商采购公告在中山市第二人民医院网站（http://www.zssph.com）相关媒体发布，公告信息公布之日即视为有效送达。

第二部分   用 户 需 求 书

用户需求书

- 总则：

（一）供应商报价应包括标的产品、人力、运输、验收、税费等所有含税费用以及其他不可预计费用。

- （二）除成交供应商在响应文件中明确提出并经招标人确认以外，成交供应商不得再以任何方式转包或分包。

- （三）本磋商文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，否则不能通过初步评审。

- （四）本项目不接受联合体报价。

- 二、项目名称：

- 中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目

- 三、项目预算

- 预算金额：88000.00元（该项目总金额包括供货商货物材料标配工具、包装费用、运输费用、保险费用、各项税费及项目实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。）

- 四、采购需求

- （一） 采购设备 （参数详见 技术需求）

| 名称 | 数量 | 单位 | 是否属于医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子支气管内窥镜 | 1 | 台 | 是 |

- （二）交货地点：中山市第二人民医院。

- （三）验收交付使用时间：收到成交通知书后，30天内到货安装，合格通过验收并交付采购人使用。

- （四）交货方式：现场交货。

- （五）成交供应商承包及负责招标文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- （六）采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

- （七）未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- ★（八）供应商所投设备属医疗器械的，须具有医疗器械注册证且在有效期内，提供注册证复印件。

- （九）同一品牌同一型号的产品可有多家代理商参与竞争,若供应商所投产品的品牌及型号完全相同的，只作为一个供应商计算。

- 五、技术需求

- （一）设备名称：电子支气管内窥镜

- 设备数量：1套

- 技术要求：

- 1.   前端蛇骨弯曲角度：上≥160°，下≥130°；

- 2.   插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm ；

- 3.   视角≥120°；

- 4.   景深：2～50mm ；

- 5.   全封闭防水设计，可全浸泡消毒 ，负压吸引按键等可完全拆卸分体消毒；

- 6.   具有高清显示屏

- 7.   具有拍照录像、数据存取、有线视频输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

- 8.   电池光源:LED 光源，

- 9.   内置可充电式锂电池，工作时间≥240分钟；

配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜及显示器 | 1套 |
| 2 | 便携箱 | 1个 |
| 3 | 消毒密封塞 | 1个 |
| 4 | 钳道橡皮塞、吸引按钮 | 各2个 |
| 5 | 清洗套件 | 1套 |
| 6 | 操作维护手册等资料（需包括简明清晰的操作维护规程 | 1套 |

- 六、设备质量要求

- （一）设备为原制造商制造的近两年的全新产品，未经使用过的，质量可靠，完全符合合同规定的型号、规格、材质质量要求，符合国家同类级别产品的性能质量要求，并应按合同规定的规格提供产品的配套内容，产品生产时间与甲方收到产品时间之间的间隔不得超过壹年。整机无污染，无侵犯知识产权行为，无任何质量缺陷，表面无划损，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）货物质量、交付及验收标准依次序适用标准为：①中华人民共和国产品质量技术规范的强制性要求、国家标准、环保标准。适用时须获得国家强制性产品认证，取得相关证书并加施认证标志。适用时可结合行业标准；②招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③原产地官方标准。

（三）货物需符合投标文件及本合同附件中的相关要求。

（四）货物如是进口设备，乙方须向甲方提供该货物的中国海关通关许可文件的复印件，同时提供原件給甲方核验。适用时须获得国家强制性产品认证。

- 七、付款方式

- （一）合同签订后，货到安装完成且验收合格，设备工作正常，运行良好，成交供应商须在收款前向采购人开具符合国家财务规定的等额正式发票。收款方、出具发票方、合同均必须与中标供应商名称一致。

- （二）采购人在收到中标供应商付款申请资料齐全之日起60天内以银行转账的方式支付。

（三）如采购人使用的是财政资金，故采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 八、安装和调试

- 成交供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；成交供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

- 九、技术培训

- 成交供应商应对使用单位操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，直至培训人员能完全操作（供应商列明具体培训计划方案）。

- 十、售后服务承诺

- （一）整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机。整机保修期至少两年或以上，终身维修。

- （二）在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于十二小时，四十八小时内排除故障，若无法修复正常使用，成交供应商必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交供应商无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

- （三）免费提供最新版本软件升级（包括拥有本次所要求出售货物的备件，专用设备和技术人员）。

- 十一、验收标准和验收方法

- 设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由成交供应商负责并会同采购人及有关专家进行验收。

- 十二、技术资料及其他要求

- （一）成交供应商提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各一套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

- （二）专用工具：成交供应商应提供一套维修所需的专用工具及其清单（如有）；成交供应商列明报价设备的全套系统配置清单及单价；成交供应商提供所有耗材的注册证等相关材料。

- 十三、违约责任

- （一）甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付金额万分之五的违约金。

- （二）乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须重新组织交付，并按照延误的交付时间每天向甲方支付本合同总金额万分之五的违约金。

- （三）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- （四）如乙方提供的货物或服务等不符合本项目采购需求、投标文件响应内容及双方签订的合同的约定，因此而造成甲方产生经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，且甲方有权另行寻找第三方单位提供相应的货物或服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- （五）本合同履行期内，如乙方因自身原因而提出提前终止本合同的，乙方应一次性向甲方支付本合同总价的5%作为违约金及需退还未履行服务期内的服务费（如甲方已支付），并承担对此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方为保障如期供货或连续服务所产生的一切费用）及维权费用（案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等）。

- （六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》等民事法律、法规处理。

- 十四、其他

在采购活动中如发生以下情况，将列入医院供应商黑名单管理，在此后的两年或两年以上（自我院发现违规行为之日起算）不得参与我院组织的自主采购活动：

（1）如投标供应商提供虚假材料；

（2）成交公告发布后，放弃成交资格的；

（3）合同服务期内，单方面提出解约的；

（4）出现违反采购纪律，影响公平公正的。

- （5）除上述4种情况外，经采购人核实确属违规行动的。

第三部分   竞 价 人 须 知

.

## 一 、总  则

- 说明

1.1采购范围：见本采购文件第二部分《用户需求书》。

1.2在采购文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效竞价。

- 竞价须知

2.1凡参加本次项目的竞价人被视为已充分认识和理解任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2如竞价人有疑义，应当在磋商前三天向我院提出。磋商前未提出的则视同竞价人已充分理解并愿意按照本磋商公告的所有条款执行。

2.3竞价人必须保证所提交给采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。如提供虚假材料，在二年内（或二年以上）禁止参加我院集中采购活动，并上报有关部门。

2.4如有设备，所投设备须为近两年内生产的全新产品，否则视为无效竞价。

2.5对不按我院要求提供竞价文件的公司，我院有权废除其本次蹉商资格。强调指出：竞价文件的“竞价单”必须按照医院提供的格式填写。

- 定义及解释

3.1货物：指所有的由供应商为满足采购文件要求而提供的材料、设备、产品、仪表、工具、备件、图纸和其它材料。

3.2服务：指供应商提供的安装、调试、验收、保障服务、技术支持及与货物有关的运输和保险以及其他伴随服务。

3.3采购人：中山市第二人民医院。

3.4供应商：供应商是响应采购、参加竞价的中华人民共和国境内的法人或其它组织。

  - 采购小组：采购小组是参照相关规定组建的专门负责本次采购评审工作的临时性机构（其成员称为评委）。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指每天24小时制。

  - 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - 采购文件中所规定的“书面形式”， 包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形成的文件。

- 纪律与保密事项

4.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受医院采购监督小组的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商竞价的其他情况。

4.2采购开始后，直至向成交供应商发出《成交通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较竞价的有关资料以及磋商意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

4.3除供应商被要求对竞价文件进行澄清外，从采购开始至收到《成交通知书》或《成交结果通知书》期间供应商不得就与其竞价文件有关的事项主动与采购小组、采购人联系。

4.4从采购开始至签订合同期间，供应商试图在采购文件审查、澄清、比较和评价时对采购小组施加任何影响或对采购人是否授予合同的决定进行影响，都可能导致其采购失败。

4.5供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍或扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

4.6获得本采购文件者，应对文件进行保密，不得用作本次采购采购以外的任何用途。若有要求，采购完毕后，供应商应归还采购文件中的保密的文件和资料。

4.7由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于其所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。采购完毕后，应采购人要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

- 信用记录查询

在报名结束后，医院采购办公室通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）、和供应商所属的省级政府公共信用信息管理系统等渠道查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等的供应商，拒绝其参与我院采购活动。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

- 保证

供应商必须保证所提交给采购人的资料和数据的真实性，并承担相应的法律责任。

- 供应商知悉

7.1凡参加本次采购的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

7.2如供应商认为本采购文件中存在“不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在蹉商时间至少三个工作日前，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购人反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同供应商已充分理解并愿意按照本采购文件的所有条款执行。

- 竞价费用

供应商应承担所有与编写和提交竞价文件及参加本次竞价活动的所有费用，不论磋商竞价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞价文件的递交

9.竞价文件的编制与装订

9.1竞价文件参考政府采购规定格式，进行适当简化，以适应院内采购的要求。

9.2竞价人编写的竞价文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

（1）竞价函

（2）资格声明函

（3）法定代表人证明书/法定代表人授权书

（4）竞价一览表

（5）竞价详细清单

（6）设备配置清单

（7）设备详细参数及说明书

（8）主要备品备件、配套耗材清单

（9）用户需求响应表

（10）服务方案

（11）供应商基本情况

（12）关于资格文件声明及磋商文件声明的函

（13）中山市第二人民医院购销廉政协议书

10竞价文件的装订

10.1 竞价文件应一式四份（一正三副），副本三份需与正本竞价文件内容相同。竞价文件应由竞价人的合法授权代表正式签字或盖章，任何更改（如需修改）应由原签署人签字或盖章。不完整的竞价文件将被拒绝。

10.2竞价文件应用A4规格纸打印、装钉完好并密封。竞价文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖磋商单位公章。正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面粘贴上附件中的封面格式。其中：

投标人应编制投标文件正本一份，（含盖章）的电子标书一 份（U 盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或 “副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。投标文件的正本及所有副本的封面均 须由投标人加盖投标人公章。投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

（1）正本1份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“正本”。内装纸质竞价文件及电子文档PDF各1份。

电子文档要求：U盘或光盘介质（在上面标明竞价人序号及分包号），PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩。

（2） 副本3份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“副本”。要求必须完整复制正本内容，如果正本与副本不符，应以正本为准。

（3）竞价一览表：单独密封，密封处盖章或签字，必须按每个分包独立以小信封进行密封，在信封面注明：“竞价一览表”。

10.3采购人拒绝任何不固定的竞价。

10.4竞价人应对竞价服务提供完整详细的技术说明，如竞价人对指定的技术要求建议做任何改动,应在竞价文件中清楚地注明。

10.5竞价文件应在磋商截止时间前送达磋商文件指定地点，交予指定负责人,任何迟于这个时间的竞价文件将被拒绝。

10.6采购人对不可抗力事件造成的竞价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

10.7磋商有效期：从磋商截止日起，磋商有效期为120天。

11.竞价文件递交截止时间

  - 本次采购的竞价文件递交截止时间见第一部分《采购邀请函》的规定。

  - 本次采购的竞价文件递交时间见第一部分《采购邀请函》的规定，采购人收到竞价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了竞价文件递交截止时间的情况下，采购人和供应商受竞价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

12.竞价文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的竞价截止时刻后收到的任何竞价文件。

13.竞价文件的修改与撤回

13.1在递交竞价文件后，可以修改或撤回其竞价文件，但采购人必须在规定的竞价截止期之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。

13.2竞价截止时间之后至竞价有效期之间的这段时间内，供应商不得对其竞价文件做任何修改，亦不得撤回其竞价。

## 三、竞价文件的评审

14.采购小组

14.1本采购参照有关法规及《中山市第二人民医院采购管理办法》等规定组建采购小组。

14.2采购小组依有关法规以及采购文件的规定，采购小组所有成员集中对竞价文件进行审查，与符合资质要求的各潜在供应商分别进行磋商，磋商的轮次依实际情况确定，并提交评审表及决定是否成交。

14.3评审有关记录由采购小组成员签名，存档备查。

15.评审原则

15.1评审基本原则：采购小组参照有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商及综合性评审。

15.2采购小组将按照规定对该供应商进行初步评审和最终评审。如各评委结论不一致时，采购小组的结论以少数服从多数原则确定。

16.评审步骤和办法

评审步骤规定：

- 第一阶段： 采购小组对符合资格要求的竞价供应商的竞价文件进行初步审阅。

- 第二阶段： 采购小组与符合资格要求的竞价供应商进行磋商（磋商的内容主要是对竞价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。采购文件有实质性变动的，采购小组现场逐一告知所有符合资格要求的竞价供应商）。

- 第三阶段：磋商结束后，采购小组要求符合资格要求的竞价供应商在规定的时间内提出最终竞价，包括最终方案、竞价及有关承诺等。

- 第四阶段： 采购小组对符合资格要求的供应商的最终竞价、采购需求响应及业绩实力等进行综合性评审，确定是否成交，评审专家一人一票，意见不一致时少数服从多数。

17.资格性评审

竞价文件出现下列情况时将被认定为无效竞价：

              - 供应商不符合供应商资格要求；

              - 竞价有效期不足的；

              - 实施方案、主要技术规格或参数不满足用户技术规格书中要求的以及有重大偏离或保留的；

              - 不接受采购小组修正的竞价总价的;

e) 最终竞价超出项目预算将不予成交；

18. 竞价文件的澄清

竞价人如需澄清磋商文件的疑点，可用加盖竞价人公章的信函、传真、E-MAIL等形式通知我院采购办公室，通知应确保在磋商前收到。我院将用信函、传真、E-MAIL等形式做出答复，我院认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一竞价文件的竞价人。

19.竞价文件的修正和澄清

为有助于对竞价文件的审核和评价，采购小组可要求供应商对其竞价文件进行澄清，有关澄清的要求和答复可以口头（需录音或录像）或书面形式确认。

20.成交供应商的确定

采购小组对符合资格要求的竞价供应商进行磋商，以最终竞价和澄清为准，决定是否成交。

21.废标情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

a)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

b)供应商的报价均高于项目预算金额的；

c)因重大变故，采购任务取消的。

22.成交结果通知

采购人将用通知的方式向成交供应商发出成交结果通知。

23.质疑和投诉

23.1供应商对采购过程或评审结果有质疑可向我院采购办公室提出；如对质疑处理结果不满意的，可向我院采购监督办公室提出投诉。不论质疑还是投诉资料，均需加盖供应商公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章，但供应商需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

23.2供应商对成交结果公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

询问或质疑接收部门：医院采购办公室

联系电话：0760-28149026

23.3采购监督办公室：中山市第二人民医院纪检室

联系电话：0760-28149026

## 四、授予合同

24.成交通知书

24.1成交公告公示期结束，无异议的，采购人将用书面方式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后以签收形式向采购人确认。

24.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

25.签订合同

25.1成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人对接合同签订事宜。

25.2成交供应商须在《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为该成交供应商放弃成交供应商资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求的供应商为成交供应商。

26.采购文件的解释权

本采购文件的解释权归中山市第二人民医院所有。

第四部分   合 同 书 格 式

（供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）

中山市第二人民医院设备采购项目

合同书

院内采购□      院外采购 □

项目名称：中山市第二人民医院              项目

合同编号：

签约地点：中山市第二人民医院

甲方：中山市第二人民医院

乙方：______________________

根据中山市第二人民医院____________________采购项目(采购代理编号：______________)的院外招标□院内成交□结果，中山市第二人民医院（以下简称甲方）与____________（以下简称乙方）就乙方向甲方提供的设备和服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的：采购清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 （进口产品必填） | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ , .00元） |  |  |  |  |  |  |  |

上述《采购清单》（以下统称货物）详细配置参数详见合同附件，该附件与本合同一经签订具有同等法律效力。

二、合同总价

本项目总价(含税)为人民币（大写）：    元整（小写：￥      元）。该货物总金额是该项目产品、相关附件、运输、安装调试、试运行、验收、资料、税费、技术支持、培训费、质保期内维护费用等的所有含税费用。

本合同执行期间合同总金额不变。未经甲方书面同意，乙方不得就本合同的履行另行收取其他费用。

- 三、设备质量要求及其随附证明文件

- （一）设备为原制造商制造的近两年的全新产品，未经使用过的，质量可靠，完全符合合同规定的型号、规格、材质质量要求，符合国家同类级别产品的性能质量要求，并应按合同规定的规格提供产品的配套内容，产品生产时间与甲方收到产品时间之间的间隔不得超过壹年。整机无污染，无侵犯知识产权行为，无任何质量缺陷，表面无划损，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）货物质量、交付及验收标准依次序适用标准为：①中华人民共和国产品质量技术规范的强制性要求、国家标准、环保标准。适用时须获得国家强制性产品认证，取得相关证书并加施认证标志。适用时可结合行业标准；②招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③原产地官方标准。

（三）货物需符合投标文件及本合同附件中的相关要求。供应商投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），应按原价提供性能与原设备同等级或更高配置的设备。

（四）货物如是进口设备，乙方须向甲方提供该货物的中国海关通关许可文件的复印件，同时提供原件給甲方核验。适用时须获得国家强制性产品认证。

（五）乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等在设备交付时一并交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。乙方还需根据成交设备具体情况，提供包括但不仅限于以下内容：

1.专用工具：提供一套维修所需的专用工具及其清单。

2.提供所有耗材的注册证等相关材料。

3.与设备相关的其他有必要提供的资料等。

四、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方按本合同约定付款。

2、甲方在项目实施的各环节上应积极向乙方提供相应的人员配合，以保证乙方在交货、培训辅导、售后服务等阶段顺利地进行。

3、甲方须配合乙方进行项目验收及结算。

（二）乙方责任

1、乙方按期完成合同约定的内容。

2、乙方在验收前向甲方提交本项目设备配置清单、交货点基本情况。

3、乙方负责设备安装、调试、测试等工作。

4、乙方负责对甲方指定人员进行设备的操作、使用、维护等方面培训辅导，直至甲方人员可以独立操作、使用、维护设备。

5、乙方负责在本合同约定期限内对设备进行维护及售后服务。

五、货物送达要求

（一）送达时间：合同签订日起_____天内乙方将设备送到甲方指定的地点，乙方应在货物运抵现场一周前，向甲方提供安装调试及运行的进度计划表。在甲方满足乙方进场实施的条件下，乙方在到货之日起5天（或由项目归口管理科室和使用科室结合实际自行确定具体时间）内安装、调试完毕，并经验收合格后交付使用。

（二）设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（三）双方协定：货物验收合格之日为货物交付之日。

（四）乙方未能满足本条要求的，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。

（五）负责连接院内_____系统的所有工作及费用。

（六）本合同的履行地点为：甲方所在地中山市第二人民医院的指定地点。

- 六、安装与调试

（一）安装调试：所有产品送抵甲方指定地点后，乙方承担安装调试。

（二）产品测试：产品安装调试完成后，由甲方进行产品操作测试，乙方给予充分的配合。

（三）乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（四）乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

- 七、验收

（一）项目验收：产品安装测试合格后5个工作日内甲方组织验收小组进行验收，验收合格后，甲乙双方签署验收报告；甲方无正当理由在验收期内不对设备进行验收，视为验收合格；如果乙方没有按甲方安排的时间进行相关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

- （二） 验收标准：甲方组成验收小组，依照本合同的约定以及第三条“设备质量要求及其随附证明文件”规定的内容、规定的验收要求及程序进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（三）甲方有权要求乙方提供进口设备的报关单、许可文件、产品认证文件及检验检疫证明（如有适用）。

（四）乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（五）保质期内如发生质量问题争议时，须由具备资质的检测机构进行检测、鉴定。属于乙方责任的，由乙方承担检测、鉴定费。否则由甲方承担。

（六）验收以双方签字确认的样板为验收标准。如验收货物时，发现乙方所交付的合同货物有次品、损坏或与双方签字确认的样板不一致，甲方有权拒收货物，乙方要及时更换符合合同要求的货物，由此产生的有关费用由乙方承担。

- 八、付款方式

（一）签订合同后，货到安装验收合格后60天内一次性以银行转账方式付清。

（二）乙方按甲方要求提供的详细清单和相关票据，发票收款账户需要与合同上的一致。

（三）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

九、售后及质量保证

（一）乙方保证提供的所有设备和配件需为原装正装，并需在验收时向甲方提供所有设备及配件的全套原包装以便查询其正货来源。

（二）乙方在本合同下向甲方提供的产品的质保期为_____年，从货物交付之日起算。____年内出现质量问题应立即更换新机。整机保修期_____年，终身维修。在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题时，响应时间小于十二小时，四十八小时内排除故障；若无法修复正常使用，乙方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，乙方无条件换货；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，乙方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，乙方免费提供最新版本软件升级。

（三）保质期内产品的任何质量问题，乙方需负责解决（不超过24小时），且承担因此产生的全部费用。此处的质保期指的是产品存在质量瑕疵的质保期，如果产品存在缺陷造成人身财产损害或安全事故的，质保期应当按照相关法律法规的规定计算，不受此处的期限限制。

售后服务公司：____________公司

联系地址： ____________________

联系人：_______

联系电话：_____________

厂家售后服务联系方式

| 厂家名称 | 联系电话 |
| --- | --- |

十、索赔

（一）如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

（二） 在合同执行期间，由乙方所提供产品，如因该产品质量原因影响该产品的正常使用或导致产品功能减少，甲方可自主决定选择以下一种或多种方式解决故障事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方必须于 5天内用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方未能按时完成维护，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。同时，相应延长质量保证期。乙方应承担一切费用和风险并负有赔偿甲方所发生的一切损失的责任。

（4）如果在甲方发出索赔通知后 10 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 十一、争议的解决

未尽事宜以及因本合同引起的或与本合同有关的如何纠纷，由双方友好协商解决。协商不能解决的，双方同意提交广州仲裁委员会中山分会，依照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 十二、不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十三、违约责任

（一）甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

（二）甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（三）乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（四）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的（包括“第七条 售后及质量保证”），从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

（五）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》等民事法律、法规处理。如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

- 十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十五、其它

（一）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，造成另一方履行合同不能，变更方应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十六、合同生效和终止

（一）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字、盖公章之日起生效,至合同条款全部履行结束后终止。

（二）合同附件及项目投标书具有与合同正文的一部分，具有同等合同法律效力。

附件一：中标通知书

附件二：设备配置清单

附件三：主要备品备件、配套耗材清单

- 本合同正本一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲方(盖章): 中山市第二人民医院       乙方(盖章)：

签约代表(签字)：                     签约代表(签字)：

地址：                               地址：

电话：　　　                         电话：

传真：　　　                         传真：

开户银行:                            开户银行:

账 号:                               账 号:

纳税人识别号：44200066333399X

统一社会信用代码：1244200066333399XT    统一社会信用代码：

签约日期：     年   月   日          签约日期：     年   月   日

合同附件(合同编号: ？？？)

附件一：中标通知书

附件二：设备配置清单

附件三：主要备品备件、配套耗材清单

第五部分   竞价文件格式

| 20230112-YNGK013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （竞价人序号） | （分包号） | 正本（副本） |

竞价文件

分 包 号：

分包名称：

竞价人名称：

竞价人地址：

联系人：

联系电话：

## 一、竞价函

竞价函

致：中山市第二人民医院

根据贵方的中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目的采购邀请函（项目编号： 20230112-YNGK013），签名代表         （姓名、职务）         代表供应商  （供应商名称）    参加竞价，并提交竞价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“竞价一览表”规定的应提供和交付的货物及提供的货物单价为：

____           ___    ____（大写），_____________  _______（小写）。

2．我方郑重承诺：除《竞价响应与采购文件差异一览表》的差异外，供应商将全部满足采购文件的各项实质性要求，如果发现竞价文件另有与采购文件不一致的响应或没有响应，供应商同意磋商人有权要求供应商按照采购文件的要求提供设备或服务。供应商并同意按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．供应商的竞价文件自竞价截止之日起有效期为90天。成交供应商竞价有效期则顺延至项目完成验收之日。

5．供应商同意提供按照贵方可能要求的与我方竞价有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

6．与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：			             传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托的全权代表人签名（签字或盖章）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 二、资格声明函

资格声明函

致：中山市第二人民医院

本公司郑重声明：

（一）我公司参与中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目(项目编号20230112-YNGK013)的采购活动，我司属于在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，独立于采购人，且不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

（二）我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情形。

（三）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（四）我公司不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（五）我公司非联合体投标。

（六）我公司保证在本项目招标投标活动中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格。

（七）我公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（八）我公司承诺参与采购活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。并对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 三、法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人竞价并签署竞价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致：中山市第二人民医院：

同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

致：中山市第二人民医院：

兹授权                   同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                                                              。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖章）

有效期限： 2023年    月    日                签发日期：

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司竞价文件成交注的竞价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

## 四、竞价一览表

竞价一览表

项目名称：中山市第二人民医院电子支气管内窥镜（便携式）采购项目

金额单位：               元（人民币）

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 （进口产品必填） | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ , .00元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人或其委托人签名（签字或盖章）： _____________

日  期： 2023年      月      日

## 五、竞价详细清单

竞价详细清单

项目名称：                                         金额单位：          元（人民币）

| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 规格 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |
| 产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 名称 |  |  | 单价 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 六、设备配置清单（格式自定）

注：竞价人必须提供详细的配置清单。

## 七、设备详细参数及说明书（格式自定）

注：竞价人必须提供设备详细技术参数及图片资料。

## 八、主要备品备件、配套耗材清单

## 九、用户需求响应表

用户需求响应表

| 序号 | 用户需求条款 | 竞价人响应描述 (报价人根据用户需求对应条款，如实填写响应内容) | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “★”条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| “▲”条款 |  |  |  |  |
| 一般条款（非“★和▲”条款） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

说明：1. 报价人必须对应磋商文件“用户需求书”的内容逐条响应。标记“★”项（如有）为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 报价人响应用户需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 报价人可根据“用户需求书”要求及投标响应，对本表进行适当的扩充、优化。

供应商名称(并加盖公章)：

供应商法定代表人或其委托人签名签名（签字或盖章）：

日期：

## 十、服务方案

服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.人员投入

2.工期安排

3.服务所用的设备、设施等

4.项目整体服务计划（如有）

5.竞价人认为必要说明的其他内容（请结合自身情况，自行阐述。）

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 十一、供应商基本情况

（一）供应商基本情况

1、供应商名称：                  电话号码：

2、地    址：                      传    真：

3、注册资金：                      经济性质：

4、供应商开户银行名称及账号：    地址：

5、营业注册执照：

（随本表格附上最新营业执照/登记证副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均需加盖公章，供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。）

6.其他证照资料

（二）供应商简介

（自行描述）

（三）供应商2020年至今财务状况

供应商2020年至今财务状况

| 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |

（四）供应商2020年以来同类项目业绩

2020年以来同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 售价 |
| --- | --- | --- | --- |

（五）供应商2020年以来“同类项目业绩”服务评价情况

2020年以来“同类项目业绩”服务评价

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：需提供与合同一致公章的业主服务评价资料。

## 十二、关于磋商文件声明及磋商文件声明的函

中山市第二人民医院：

关于贵方      年   月   日（文件编号：20230112-YNGK013）的蹉商邀请,本签字人愿意参加蹉商,提供用户需求中规定的  (物品名称) 并证明提交的所有资料、文件等均是准确和真实的。

竞价人全称(盖公章)：                 授权签署本资格文件人：

单位地址：                           签字：

邮编：                               签字人的姓名、职务(印刷体)：

传真：                               电话：

日期                                 日期：

## 十三、廉政承诺函

廉政承诺函

为增强双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，有效防范发生违法违纪行为，根据国家有关法律法规及廉洁自律规定，特订立本廉政承诺书：

在与采购人业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为采购人和关联单位、工作人员报销应由采购人或个人人支付的费用；

（二）不以任何理由为采购人和关联单位、工作人员及其关联亲属赠送红包、礼金、购物卡、有价证券和贵重物品等不正当利益；

（三）不准为采购人和关联单位、工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境外旅游等提供方便；

（四）不得以谋取不正当利益为目的，擅自与采购人工作人员就有业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

（五）不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请采购人工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（六）发现采购人工作人员有违反上述规定者，应向采购人单位举报。

（七）采购人纪检室负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：0760-28149026

电子信箱：2839888758@qq.com

邮政编号：528447

邮政地址：广东省中山市港口镇木河迳东路中山市第二人民医院纪检室

如有发现我司违反本廉洁承诺规定的，给采购人造成的经济损失，依法予以赔偿。情节严重，涉嫌犯罪的，采购人有权向司法机关报案。同时采购人有权将我司列入黑名单，5年内禁止进入采购人市场，采购人不与我司建立任何业务关系包括经济往来关系。

特此承诺！

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日