附件1

中山市板芙健康驿站拆除复原工程项目采购需求书

预算金额：xx万元

一、项目名称：中山市板芙健康驿站拆除复原工程

二、服务期限/完成时间要求

自合同签订生效之日起90天内完成。

三、拟采购货物/服务内容

本项目为中山市板芙健康驿站拆除复原工程，旨在将板芙健康驿站建设的大型医用污水处理系统停用，并将宿舍楼、办公楼污水管道直接接入市政公共管网。同时，拆除27座小型升降电梯并对护栏复原；修复拆除设备、集装箱后造成的墙面、地面损坏；拆除双回路高压变电设施；以及其他不能正常使用功能设施的修复等工程。

（一）工程范围

1. 污水处理系统停用与管道接入

停用板芙健康驿站建设的大型医用污水处理系统。将宿舍楼、办公楼污水管道直接接入市政公共管网。

2. 电梯拆除与护栏复原

拆除27座小型升降电梯；对拆除电梯后的护栏进行复原。

3. 墙面、地面修复

修复拆除设备、集装箱后对墙面、地面等区域造成的损坏。

4. 高压变电设施拆除

拆除双回路高压变电设施。

5. 其他功能设施修复

修复其他不能正常使用的功能设施。

四、服务要求/质量要求

1. 材料与设备

所有材料和设备必须符合国家、广东省及中山市的相关标准和规范。 主要材料价格按中山市造价信息网公布的2025年1月份材料信息价格及造价通信息价、周边城市（佛山、珠海、广州等）综合现行市场价格计入。

2. 施工技术

施工过程中必须严格遵守《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关定额标准。采用绿色施工安全防护措施，确保施工过程中的安全与环保。

3.工程质量标准：

符合国家、省、市行业标准和设计要求，符合施工规范和质量标准，符合使用功能要求，满足使用需求。

4.工程进度标准：

按合同约定的时间完成工程。工程进度符合施工组织设计。

5.工程安全标准：

文明施工要达到中山市规定文明工地标准；加强安全施工管理，切实做好安全生产各项防范措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

五、验收要求

项目完成后，采购人将组织验收，确保符合设计要求及质量标准，成交供应商需对存在问题进行限期整改，直至整改完毕验收合格。

六、付款方式

1.由于采购人是财政预算单位，本项目的工程费用均需报财政部门审核和拨付，付款时间应为采购人向财政部门申请付款的时间为准。采购人应按时向财政部门提出申请付款，并积极协助付款事宜，付款日期以采购人确认盖章日期为准。

2.成交供应商在向采购人提出工程施工款项申请时，必须开具符合国家法律法规和标准的税务发票，以及相应的施工文件资料。不开具或者开具不合格的发票，施工文件资料不全造成的延迟支付医院方不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

3、付款方式：银行转账形式。

4、工程结算：

①施工完毕并通过验收合格后，由成交供应商完成项目结算资料，并报请中山市财政局进行施工结算审核，最终结算金额以成交供应商提交至中山市财政局的结算审核报告的批复结算金额为准。本项目验收合格，最终支付结算金额=批复结算金额-板芙健康驿站报废残值-古镇方仓报废残值（报废残值为第三方综合评估后，经主管部门批准的金额），采购人自收到成交供应商提供的合法等额发票之日起一个月内一次性无息支付工程全款，付款以银行到账为准。

②成交供应商按采购人要求提供的详细清单和相关票据，成交供应商提供发票的开票单位名称、开户银行及收款账号须与合同一致。

七、售后服务及质保要求

1.保修期为竣工验收合格后两年。保修期内如属施工质量引起的问题，由成交供应商全部负责无偿维修或更换。

2.维保内容：维保内容应包括工程的所有部分，特别是关键部位和易损件。

3.应急响应：供应商应建立应急响应机制，确保在出现紧急情况时能够迅速响应并采取措施。例如，对于房屋修缮工程，应确保在出现漏水等紧急情况时能够迅速维修。

八、违约责任

1.采购人无正当理由解除合同，采购人向成交供应商偿付合同总额的5%的违约金。

2.采购人无正当理由逾期付款，则自采购人逾期付款之日起，每日按采购人应付未付的总额的万分之五向成交供应商偿付违约金。

3.成交供应商未能按合同规定的时间提供服务成果，从逾期之日起每日按合同总价万分之五的数额向采购人支付违约金；逾期15日以上的，采购人有权解除合同，成交供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金。

4.除本合同另有约定外，因成交供应商在合同期限内提供的服务不符合采购文件规定，采购人有权采用以下任一方式处理：

①采购人有权拒收及解除合同，并且成交供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金。

②采购人向成交供应商发出整改意见或建议，若成交供应商没有在采购人规定的时间内完成整改的，每逾期一日按合同总价的万分之五向采购人偿付违约金，成交供应商逾期十五日仍未完成整改，采购人有权解除合同，且不承担任何责任与费用，成交供应商须一次性向采购人支付合同总价5%的违约金，并承担对此给采购人造成的损失。

5.成交供应商提供的货物或服务，如影响采购人的使用，在规定的整改期限内仍未完成整改的，采购人有权自行寻找第三方单位提供相应的货物或服务。因第三方单位产生的费用由成交供应商自行支付或从本单位服务费用中直接扣减，由采购人支付给第三方单位。

6.合同履行期内，如成交供应商因自身原因而提出提前终止合同的，成交供应商应一次性向采购人支付合同总价的5%作为违约金，并承担对此给采购人造成的损失（包括但不限于采购人为保障如期供货或连续服务所产生的一切费用）及维权费用（案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等）。

7.因不可抗力因素造成成交供应商或双方违约，经双方协议达成共识的，由双方协商解决。

8.其他违约责任按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规处理。

九、其他

在采购活动中如发生以下情况，将列入采购人供应商黑名单管理，在此后的两年或二年以上）（自采购人发现违规行为之日起算）不得参与采购人组织的采购活动：

1.如投标供应商提供虚假材料；

2.成交公告发布后，放弃成交资格的；

3.合同服务期内，单方面提出解约的；

4.供应商不诚信履约，如供应商不按照其投标（响应）文件承诺内容履约等；

5.出现违反采购纪律，影响公平公正的。

6.除上述5种情况外，经采购人核实确属违规行动的。

十、工程量清单（详细见附件4）

项目名称： 中山市板芙健康驿站拆除复原工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中 ： ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防 护措施费 | 用工实名管 理费 |
|  | 中山市板芙健康驿站拆除复原工程 |  |  |  |  |
| 一 | 中山市板芙健康驿站拆除复原工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土建装修部分 |  |  |  |  |
| 2 | 给排水部分 |  |  |  |  |
| 3 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 4 | 绿化部分 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |