附件2

中山市第二人民医院xx项目采购需调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 邮箱 |  |
| 企业规模 | 本项目所属行业为“xx行业”，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准，我单位为以下类型企业（打“√”）： □大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业。 备注：xx行业。从业人员xx以下的为中小微型企业。其中，从业人员xx及以上的为中型企业；从业人员xx及以上的为小型企业；从业人员 10人以下的为微型企业。 |  |  |  |

二、需求调查

（一）相关行业发展情况

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

（二）市场供给情况

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

（三）同类采购项目历史成交信息

（四）后续采购情况

1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

（五）其他情况

三、采购标的商务、技术要求的建议

供应商根据本项目的采购需求，结合自身情况提出本行业通行或对有利于项目开展的技术要求方面建议，格式自拟。

### 四、其他方面建议

### 请供应商自行说明，格式自拟。

五、报价明细表

| 一、医用气体采购及配送服务报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体名称 | 纯度（ml/ml） |  | 技术指标 | 规格 | 最高单价限价(元) |  | 折扣率 |
| 医用液氧 | ≥99.5 |  | 《中国药典》2020版“氧” | 储罐装 | 1.4/kg |  |  |
| 医用氧气 | ≥99.5 |  | 《中国药典》2020版“氧” | 40L钢瓶 | 30/瓶 |  |  |
| 医用氧气 | ≥99.5 |  | 《中国药典》2020版“氧” | 4L及以下钢瓶 | 20/瓶 |  |  |
| 医用氧气 | ≥99.5 |  | 《中国药典》2020版“氧” | 10L钢瓶 | 25/瓶 |  |  |
| 液氮 | ≥99.999 |  | GB/T8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮 | 生物罐装 | 6/kg |  |  |
| 高纯二氧化碳 | ≥99.99 |  | GB/T23938-2009《高纯二氧化碳》 | 40L钢瓶 | 300/瓶 |  |  |
| 高纯二氧化碳 | ≥99.999 |  | GB/T23938-2009《高纯二氧化碳》 | 10L钢瓶 | 650/瓶 |  |  |
| 普通二氧化碳 | ≥99 |  | GB/T23938-2009《高纯二氧化碳》 | 40L钢瓶 | 100/瓶 |  |  |
| - 二、氧气站（液氧罐及氧气瓶）维修保养、液氧罐翻新、液氧罐的进液管道改造服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 | 服务要求 |  |  |  |  | 最高限价：150000元/3年 | 折扣率 |
| 氧气站（含3台液氧罐及附属设施）、在用所有氧气瓶（含10L及以下气瓶的减压阀及表等）维修保养服务 | 1、全院液氧供气中心站内所有设备维修保养，不仅限液氧储罐、汽化器、调压装置、站内附属管道和阀门、附属计量装置、安全装置、汇流排、减压装置、分气缸、附属计量装置、房内附属管道、阀门和全院氧气站房内所有应急供氧设备。 2、全院在用气瓶的年检及减压阀（含10L及以下气瓶的减压阀及表）的维修保养。 3、液氧罐所要求的压力容器检测、计量检测等（含委托第三方检测机构的费用）。 4、维保时间：中山市第二人民医院（总院）中心供气站每周两次，中山市第二人民医院（南区分院）氧气站房每月一次，节假日不中断，维保完成后形成维保记录。 5、提供完整的维修保养及检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2号液氧罐翻新 | 全罐（含底座），原厂汽车漆，中标后6个月内完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 3台液氧罐的进液管道改造（约18米，以实际现场为准） |  | 合同签订后两个工作日完成 |  |  |  |  |  |

注：

供应商报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用。

供应商名称：              （单位盖章）

日      期：      年   月   日