医院门诊楼电梯拆旧换新项目要求

1、基本要求：

品牌要求：本次招标所采购的电梯品牌仅限广日、虏克、奥的斯或同档次国产品牌及合资品牌电梯，投标人所投电梯的技术参数不得低于本工程要求。

- 医用电梯额定载重量：1600KG

- 电源：AC380/220

- 控制系统：全电脑变频控制

- 机种：永磁同步无齿轮有机房医用电梯

- 门机：采用VVVF永磁同步门机

- 开门方式：双开门

- 停电自动平层功能

- 语音报站

2、轿厢内装饰要求：

- 轿厢顶：豪华吊顶

- 轿厢、厅门、门套、轿门：均为不绣钢制作

- 地坎：同质透心医心地胶

- 轿厢尺寸：以医院现有旧电梯管井为准

- 轿内净高：不低于2350MM

3、轿厢内饰设施配置

- 配有通风设施：轴流风机

- 两侧配有不绣钢扶手

- 配残疾人与老年人便利设施

- 三壁配防撞条（防撞条必须一体协调美观）

- 轿内配备三方通话、监控、门禁

- 轿厢照明、停电应急照明

4、电梯需求表

| 序号 | 位置 | 数量 | 规格、型号 | 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山第二人民医院 | 1 | 医用电梯1600KG 2/2/2 1.5M/S | 2年 |
| 2 | 拆除原有旧电梯，配电箱，进行机房、管井清理、修复医院提供电源到机房。拆除电梯所有旧件全部归医院，须统一放置在医院指定位置。 |  |  |  |

5、现场勘察：

为保证安装的电梯能安全使用，采购项目供货方中标后需到现场勘察设计，机房与管井以医院现场勘察为准； 在对新电梯生产和安装过程中出现的问题，由本项目供货方负责。

- 报价表：

- 报价表由潜在报价商自拟。至少包括设备报价、旧电梯拆除换新的报价以及相关服务报价（如：电梯报废、电梯使用证等）