- 中山市第二人民医院移动护理信息系统建设项目

- 需求书

- 项目背景

目前我院护理人员的很多工作仍处于手工记录状态，手工操作难免会出现各种差错，不利于医疗安全。同时，对于护理质量和绩效的考核缺乏数据作为依据，护理工作质量监管工作开展也缺乏实时数据支撑。随着医疗行业的快速发展，护理工作在医疗服务中的地位日益凸显，当前护理模式已经无法满足我院日益增长的医疗需求，建设移动护理信息系统已迫在眉睫。

- 项目目标

本项目的建设目标主要如下：

1、建设临床护理子系统及移动护理子系统，通过与医院现有 HIS 、LIS、PACS等系统对接，基于无线通信网络及移动智能终端，实现在临床一线医护人员随时随地进行病人相关信息的浏览、查询、采集和传输，提高医护对病人临床状况的监控能力。通过二维码等信息技术，有效控制临床操作流程，预防和杜绝临床差错，显著提升临床治疗安全，优化临床操作流程，提高临床工作效率。

2、建设护理管理系统，实现护理人员排班管理、工作量管理、档案管理、护理文书质控等功能，为绩效评估工作提供合理充分的依据。

3、建设质量查检系统，支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查），实现护理质量检查统计分析及质量持续改进。

- 技术要求

- 建设内容清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市第二人民医院移动护理信息系统建设项目 | 临床护理子系统 | 1 | 套 |
| 2 |  | 移动护理子系统 | 1 | 套 |
| 3 |  | 护理管理子系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 质量查检子系统 | 1 | 套 |
| 5 |  | 第三方系统对接 | 1 | 项 |
| 6 |  | PDA设备 | 42 | 台 |
| 7 |  | 服务器 | 2 | 台 |

- 系统功能要求

- 临床护理子系统

| 序号 | 指标项 | 功能名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 病区管理模块 | 患者一览表 | 能通过从HIS对接中，自动显示病区患者，并支持各种分类显示，如护理级别，性别；可对特殊患者进行各种标识。可提供列表和卡片显示方式，支持分类饼状构成统计。 |
| 2. |  | 患者列表 | 患者一览表可提供列表和卡片显示方式，支持分类饼状构成统计；患者列表可通过对患者的分类筛选，实现对特定的患者进行定位，进行各种护理病历的操作，支持的分类应包括：全科（在院）、责任床位、床号、待提交（已出院未提交）、转科待提交、住院号、已填单、未填单等。 |
| 3. |  | 护理工作提醒 | 提醒内容可按时间段、时间点两种方式进行提醒。如跌倒、压疮等评估单按周期进行提醒。可提供患者视图、护士视图、病区视图等多种显示方式。 |
| 4. |  | 科室消息管理 | 可实现科室内部的消息的发布和订阅，消息发布者可在全科范围内发布消息，科室其他操作者在登录系统后可自动接收到该消息，并作相应的响应处理，能显示科室消息通知、质控记录、当天待办事项、历史待办事项等。 |
| 5. |  | 医护分配 | 对患者的医护角色进行设置，主要信息需从HIS中同步，可通过此功能设置和护理相关的角色，如接收护士、管床护士等。 |
| 6. |  | 腕带打印 | 系统支持各种患者腕带打印，包括儿童腕带及成人腕带，也包括普通腕带与过敏腕带等。 |
| 7. |  | 住院事件管理 | 可跟踪和录入患者住院期间所发生的临床事件，包括：入科、转床、分娩、手术、转科、护理级别、修正诊断、病危通知、出入量小结、出院、死亡、特殊疾病护理、病重、压疮、跌倒坠床、失禁性皮炎、药物外渗、呼吸机相关肺炎、导管相关血流感染、导尿管相关尿路感染、大小便失禁、管道滑脱等事件，其中出入转、护理级别等事件可从HIS中采集。 |
| 8. |  | 病区报表 | 提供病人统计、病区统计、病房工作日报、住院日报、入院（转入）病人一览表、出院（转出）病人一览表等统计报表。 |
| 9. |  | 文档管理 | 根据权限，可以上传和下载全院、病区文件，实现文件共享下载和阅读，可查看和管理医院护理制度等，支持按类别、目录、名称进行管理。 |
| 10. | 病区白板（电脑端） | 白板内容病区自定义 | 可根据实际需要支持不同的病区，自定义本病区白板内容，提供设置功能，可通过鼠标拖拽式快速维护，以便根据科室的需要增加更多的分类项目，各科室可自定义关注的内容，如产科可关注“分娩”项目，包括：分类患者信息、管道患者、消息/任务、各类风险评估患者、质控记录、当天待办、历史待办事项等。 |
| 11. |  | 白板内容过滤 | 可根据科室关注（全科患者）、本组关注（本组患者）、我的关注（管床及托管床位患者），过滤白板上显示的内容，如过滤患者，消息通知，质控问题等。 |
| 12. |  | 各分类患者 | 自动提取数据，分类显示在院患者、新收患者、出院患者、转科患者、病危患者、手术患者、各类管道患者、特殊病情患者、待产患者、送手术等患者信息等，点击患者可切换至该患者。 |
| 13. |  | 风险评估患者 | 自动提取数据，分类显示跌倒、压疮、管道滑落等各类风险评估高、中、低危患者，所有的风险评估都支持在白板上显示，由各病区根据需要进行维护，点击患者可切换至该患者。 |
| 14. |  | 护理工作提醒 | 自动提取数据显示各类护理提醒，包括测血糖，管道维护，文书书写提醒，跌倒、压疮等评估周期性提醒，医嘱执行提醒，要求根据不同病区的实际需要，可增加提醒内容。 |
| 15. |  | 质控问题提醒 | 自动提取数据，显示质控问题，单击提醒可打开该质控问题并定位到问题点，解决该质控问题，鼠标单击当天待办事项、历史待办事项，可直接启动相关事项处理。 |
| 16. |  | 消息 | 显示护理部发送的或其他科室发送的消息通知。 |
| 17. |  | 危急值 | 显示危急值提醒。 |
| 18. |  | 护理病历链接 | 支持自动链接护理病历功能，单击时可自动打开患者的护理文书。 |
| 19. | 护理病历 | 总体要求 | 所有护理文书（首次护理记录单、体温单、护理记录单、专科护理单、评估单、宣教单等）支持批注功能，其批注内容需可实时显示在病区白板中，护理人员通过点击白板中的相应条目自动打开相应文书并快速定位在文档的相应位置，文档中的批注内容按WORD批注的显示格式进行展现，通过点击批注可完成相应的流程处理。 支持批量打印患者护理病历及每个护理病历（文书）的打印范围。 提供护理病历四级权限控制。 |
| 20. |  | 首次护理记录单 | 自动提取以往病历中基础数据（对于非首次住院患者）。 |
| 21. |  |  | 要求自动填写患者相关信息。 |
| 22. |  |  | 支持不同科室可设置不同的首次护理记录单样式、内容。 |
| 23. |  |  | 首次护理记录单，支持嵌入风险评估量表，支持在首次护理记录单书写过程中直接打开风险评估量表进行风险评估，通过点选的方式进行风险评估，自动计算评估结果，自动判定、同步评估风险等级到首次护理记录单，评估结果可写入交班、护理记录单，首次护理记录单体征支持写入体温单、护理记录单，写入到体温单的首条体征可提供明确的数据来源提示。 |
| 24. |  |  | 要求首次护理记录单里的项目要求全结构化（可选择类的项目可自定义），以实现数据的统计和查询。 |
| 25. |  |  | 要求数据项之间实现业务关联控制，避免数据录入出现差错。 |
| 26. |  |  | 首次护理记录单支持嵌入压疮、跌倒、误吸高危筛查，进行首次风险评估，自动计算评估结果，自动判定、同步评估风险等级。 |
| 27. |  |  | 首次评估结果可写入交班。 |
| 28. |  |  | 体征支持导入体温单、护理记录单。 |
| 29. |  | 体温单 | 支持自动绘制生命体征曲线；出入院、转科等信息自动产生；体温单曲线显示患者整个住院期间（≥10天）横向连续查看模式，可直观显示体征趋势（最高值、最低值）。 |
| 30. |  |  | 可自动提取护理记录中出入量，支持分类汇总。 |
| 31. |  |  | 可设置自定义项目，自定义项每日输入次数可定义，自定义项目可排序、停用，停用后不再显示。 |
| 32. |  |  | 可录入住院事件，并支持写入交班，住院事件包括：临床事件、不良事件。主要有：转床、手术、转科、修正诊断、病危通知、出院、死亡、病重、压疮、跌倒坠床、失禁性皮炎、药物外渗、呼吸机相关肺炎、导管相关血流感染、导尿管相关尿路感染、大小便失禁、管道滑脱事件、输血反应、用药错误、误吸、深静脉血栓等。事件可以选择是否写入护理记录，也可以选择是否写入交班记录。 |
| 33. |  |  | 支持批注功能，批注可关联质控指标，可录入批注内容，可关联责任人和责任科室，批注内容可实时显示在病区白板中。 |
| 34. |  |  | 体温单项目可选择性写入护理记录，支持生命体征的批量录入。 |
| 35. |  |  | 大便次数支持：人工肛门、灌肠、大便失禁、腹泻、药物。 |
| 36. |  |  | 全科生命体征规则可由用户设置（自定义），设置的内容至少要包括：上次体温、异常体温、临床事件、体温修饰等。 |
| 37. |  |  | 标准7日体温单样式（要求分别支持成人和新生儿体温单），体征值的实测时间精确到分，根据实测时间将体征值自动绘制在相应的区域。 |
| 38. |  |  | 可以设置自定义项，自定义项可以排序、停用，自定义项也可绘制在体温单上，自定义项每日输入的次数可定义，已停用的自定义项在下页不再显示。自定义项目可根据每天录入次数的需要，自动绘制相应单元格数量。 |
| 39. |  |  | 体温单可自动显示评估结果（可设置显示在体温单上的评估类型）。 |
| 40. |  |  | 出入量每日自动统计总量（包括护理记录单中录入的出入量），支持分类汇总，包括按每条插管进行分类汇总。 |
| 41. |  |  | 支持疼痛强度录入，体温单上的疼痛强度可写入护理记录单。 |
| 42. |  |  | 为避免重复录入，体温单录入的体征值可选择自动写入护理记录单（要求体温单所有项目值都可选择性的写入护理记录单）。 |
| 43. |  |  | 支持体征值的批量录入，要求批量录入时根据时段自动筛选患者。具体规则为8点、20点,测37.5度及以上、术后三天、退烧后三天的患者；4点、16点、24点，测38度及以上的患者；12点，测全部患者（可按照采购人实际需求制定）。 |
| 44. |  |  | 出入转事件根据医院信息系统自动产生，减少重复录入。 |
| 45. |  |  | 支持手持体征采集设备数据导入（需体征采集设备支持与配合 目前市面上常见设备包含 无创血压、脉搏/血氧饱和度、脉率、体温、呼吸，生命体征自动测量） |
| 46. |  |  | 支持批量打印某天满页的体温单。 |
| 47. |  | 护理记录单 | 支持不同的科室可设置不同的护理记录单样式、内容。 |
| 48. |  |  | 支持自定义项目，可调整自定义项目的显示顺序，可设置科室常用自定义页，为了减少手工操作，还要求可设置科室默认自定义项，自定义项目支持格式化，可设置值的类型，如数值类、选择类等，以减少数据录入的差错。 |
| 49. |  |  | 护记书写过程中，提供默认上条护记的功能，以减少书写量。 |
| 50. |  |  | 提供根据实际需要，可自动缩小字体适应表格大小或自动分行。 |
| 51. |  |  | 护理记录单要求跟踪修改痕迹，可查看修改者和修改内容（插入和删除的内容用不同颜色进行标识）。 |
| 52. |  |  | 界面可直接显示“病案等级”及“得分”。 |
| 53. |  |  | 可查看、修改每条护理记录的创建、修改时间、创建及修改人。 |
| 54. |  |  | 可查看历次住院的护理记录。 |
| 55. |  |  | 首次护理记录单支持压疮、跌倒、误吸高危筛查，支持嵌入压疮、跌倒等首次风险评估。 |
| 56. |  |  | 特殊情况记录可插入医嘱、特殊符号、记录模板（科室可维护本科相关的模板）。 |
| 57. |  |  | 支持批注功能，批注可关联质控指标，可录入批注内容，可关联责任人和责任科室，批注内容可实时显示在病区白板中，其文档中的批注内容按WORD批注的显示格式进行展现。 |
| 58. |  |  | 自定义项目可停用，停用后下一页自动隐藏；自定义项目数量超出范围未能显示时要求有提示。 |
| 59. |  |  | 患者转科时可自动转单，也可手工转单，转单后的页码需自动保证其连贯性。 |
| 60. |  |  | 护理记录单要求所见即所得，确保界面显示格式与打印格式一致。 |
| 61. |  |  | 护理记录单出入量项目可自定义，出入量自动统计到总量，特殊出入量也可选择不计入总量，总量总时数自动计算（如24h,18h）。 |
| 62. |  |  | 支持可选择性的统计出入量，分类汇总，可任意选择统计时段。 |
| 63. |  |  | 支持各种护理评估单评分的自动链接。 |
| 64. |  |  | 支持可选择其他专科护理单内容自动写入护理记录。 |
| 65. |  |  | 可维护特殊情况护理记录模板。 |
| 66. |  |  | 发生的住院事件（如跌倒、压疮等）可选择写入护理记录单（写入格式可自定义）。 |
| 67. |  |  | 支持护理记录的快速定位（如根据日期自动滚动到相应的页码）。 |
| 68. |  |  | 护理记录单满页时自动分页,因护理记录单纸张一般采用横向，为了查看方便要求护理记录单的显示需支持缩放。 |
| 69. |  | 护理评估单 | 包括但不限于：跌倒坠床评估、压疮风险评估、疼痛评估、滑脱评估、自理能力评估、DVT评估、格拉斯哥（GCS）评估、Autar深静脉血栓风险评估、营养风险筛查表、Barthel指数平定量表、简易智力状态检查（MMSE）、Zung焦虑自评量表（SAS）、Zung抑郁自评量表（SDS）、Smilkstein家庭功能评定量表、Procidano和Heller家庭支持量表、成人Braden压疮风险评估表、Morse跌倒风险评估量表、吞咽评估等（可按照采购人需求进行定制）。 |
| 70. |  |  | 采用点选式操作进行评估。 |
| 71. |  |  | 可自动提取年龄、性别等基础信息，并完成相关评估。 |
| 72. |  |  | 可自动计算评估得分，并根据得分自动计算风险等级；提供从护理记录单中的评估结果直接打开风险评估单进行编辑，自动同步编辑后的得分及评估结果。 |
| 73. |  |  | 评估结果自动链接入护理记录单、体温单、交班表，且格式可定义，支持每个评估项目可以设置关联知识，各科室可以自定义关联知识内容，以指导操作人员进行评估。 |
| 74. |  |  | 评估单可停用，停用后不再允许评估，再次启用后可继续评估。 |
| 75. |  |  | 评估单显示要求所见即所得，支持缩放，以确保显示与打印的一致。 |
| 76. |  |  | 要求根据评估次数自动分页，分页后的页码要求自动连贯。 |
| 77. |  |  | 同一类评估单不同的专科可设置不同的格式和样式。 |
| 78. |  |  | 支持每个评估项目可以设置关联知识，各科室可以自定义关联知识内容，以指导操作人员进行评估。 |
| 79. |  |  | 支持批注功能，批注可关联质控指标，可录入批注内容，可关联责任人和责任科室，批注内容可实时显示在病区白板中，其文档中的批注内容按WORD批注的显示格式进行展现。 |
| 80. |  |  | 提供签名、取消签名、清空重录、打印、锁定等功能。 |
| 81. |  | 早期病情预警管理 | 提供MEWS（PEWS）预警、MEWS评估（PEWS）、MEWS预警干预（PEWS）、MEWS（PEWS）评分曲线等功能，支持在体温单、护理记录单中嵌入 MEWS/PEWS早期病情预警，根据得分情况提示护理人员进行相关处理，支持MEWS图表。 |
| 83. |  | 专科护理单 | 产科专科电子病历，包括：分娩记录单、分娩统计表、产前护理记录单、引产护理记录单、产后护理记录单、产程图、产房护理记录单、产科转运交接单、产时及产后2小时记录单、产科危重护理记录单、母婴同室护理记录单、孕产妇跌倒风险评估表、儿童疼痛行为量表、新生儿二十四小时监护记录单、新生儿体温单、新生儿护理记录单、新生儿沐浴、疫苗接种及检查登记单、新生儿特护观察记录单、新生儿出生记录单等。 |
| 84. |  |  | 其他专科管理，各科可设置不同的专科单，血糖记录表、CVC记录表等。 |
| 85. |  |  | 各专科单相同的内容录入一次后可多次使用，如孕次、孕周在产程图和产前护理记录单中显示相同的值，以确保数据的一致。 |
| 86. |  |  | 表格式的专科单要求支持页码的连贯、自定义项等，具体要求可参见护理记录单。 |
| 87. |  | 出入量管理 | 出入量在体温单和护理记录单中都可输入，出入量可多次录入，体温单自动统计总量，汇总统计时点可设置，并非按照自然时间进行统计，如以7：00为统计时点，记录时间小于等于当天7：00的统计到上一天的总量中。 |
| 88. |  |  | 可自定义出入量项目，可对出入量设置数据的上限，并在输入过程中进行数据校验。 |
| 89. |  |  | 护理记录单可插入出入量小结，出入量小结支持多种类型（如尿量小结、出入量分类小结等），护记中插入的出入量小结需要自动统计患者指定时间内的所有出入量项目，进行分类统计得出汇总值，不需要手工修改，当小结期间的出入量有修改时，必须自动更新，不需手工调整。 |
| 90. |  | 全科体征管理 | 体征值的批量录入，要求批量录入时根据时段自动筛选患者。具体规则为8点、20点,测37.5度及以上、术后三天、退烧后三天的患者；4点、16点、24点，测38度及以上的患者；12点，测全部患者。要求以上规则可由用户自定义，支持实测时点录入，精确到分。 |
| 91. |  |  | 要求以上规则可由用户设置（自定义），设置的内容至少要包括：上次体温、异常体温、临床事件、体温修饰等。 |
| 92. |  | 护理宣教 | 各科可设置本科的宣教单，支持对病人进行多频次、多内容的健康宣教，系统可记录宣教情况。 |
| 93. |  | 自定义模板 | 可自定义维护全院及专科纪录模板，方便文书录入速度，护理记录单特殊情况描述中可自由引用维护好的模板。 |
| 94. |  | 中医特色护理信息管理 | 系统内置各类中医特色治疗方案，中医特色护理信息管理(中医特色治疗方案)评价表可按照医院实际需求制定。 |
| 95. |  | 护理决策信息化（护理计划） | 建立以结构化病历为基础的临床护理决策体系，实现护理文书结构化、标准化、规范化和智能决策减少反复输入，实现护理程序（护理评估-自动形成护理诊断自动形成护理计划-智能提出可选择的护理措施-护理评价），智能化闭环管理，自动生成护理计划及表单。 |
| 96. |  |  | 支持专科维护护理问题、护理措施。 |
| 97. |  |  | 支持根据护理问题，选取关联的护理措施。 |
| 98. |  |  | 支持自动生成护理计划单，并关联到护理记录，提高临床护理工作和护理文书书写效率及质量。 |
| 99. |  | 护理知识库 | 提供护理问题、护理措施知识库。 |
| 100. |  |  | 提供护理评估知识库。 |
| 101. |  |  | 提供中医护理病历模板库。 |
| 102. |  | 护理会诊 | 会诊申请：申请科室在患者护理文书中为患者创建《护理会诊单》，填写相关信息。 |
| 103. |  |  | 会诊接单：受邀科室或护理专科小组组长在会诊管理功能中进行接单处理，进行会诊接单，设置会诊参与人员（根据系统授权，护理人员平时不可操作其他科室患者，会诊参与人员可获授权浏览该患者的护理文书）。 |
| 104. |  |  | 会诊意见：双击会诊单中会诊意见部分，即可录入会诊意见。 |
| 105. |  |  | 会诊查询：系统内置几个快捷查询（待接单、本人待处理、本人新建、本科新建），还可以根据会诊申请的属性，建立不同的查询。 |
| 106. |  | 其他 | 患者的护理文书应支持多种显示模式，包括目录、列表、分类等，以方便操作；可查询所有护理记录的详细信息，如创建人、创建时间、修改人、修改时间、是否已删除等，删除后的护理记录可选择恢复；所有护理病历支持自定义条件进行查询，自定义条件至少应包括：创建人、创建时间、签名人、签字时间、是否已签名、是否已删除、所属科室、患者、修改人、修改时间、文档类型等。 |
| 107. |  |  | 可查询已填（或未填）某类护理单的患者，如查询病区在院患者中已填写PICC记录单的患者。 |
| 108. |  |  | 要求根据操作人员级别对记录进行控制，低级别的人员不能修改高级别人员的记录。 |
| 109. | 护士交接班管理 | 交班管理 | 电子交班表支持按照APN三班的方式进行交接，同时ISBAR交班模式，各个科室可设置各班次的时间。 |
| 110. |  |  | 眉栏自动按班次分类统计死亡、出院、转科、入院、转入、手术、病危、化疗等，并支持自定义项目。 |
| 111. |  |  | 系统按照患者分类顺序，按床号先进行交班；对于特殊类型患者，支持手写。 |
| 112. |  |  | 系统提供各班次的患者多种分类的统计人数，如：入院、出院、转入、转出、分娩、手术、病危、病重、死亡、大手术、特殊检查、特殊治疗、一级、二级、三级、特级、重症监护，以及各种风险评估的高风险患者人数，眉栏自动按班次填充原有病员数、入院、出院、转出病员数、危重、手术、分娩、死亡病员数。同时支持各科进行自定义项目，如产科可添加“分娩”人数。 |
| 113. |  |  | 系统按照患者分类的顺序，按床号先后进行交班，如①先交离开病区的病员数（出院、转出、死亡）。②再交进入病区的病员数（新入院、转入）。③然后交接病区内本班次重点护理的病员，即手术，分娩，危重及有异常情况的病员。④最后交接其他类型的患者。 |
| 114. |  |  | 对于特殊类型的交接患者，系统支持手工填写交接的类型，如“压疮高危”。 |
| 115. |  |  | 系统支持选择患者体温记录、护理记录以及评估记录是否写入交班。 |
| 116. | 护理智能提醒与预醒 | 护理智能提醒与预醒 | 基于护理程序的护理电子记录：基于评估、实施、评价的护理记录模式。将各专科护理表单进行整合，根据评估结果自动判别对应的专科护理表单。通过护理记录可对护理活动的规范性以及核心制度、护理常规的落实进行质量监控； 系统根据患者的病情及已有护理文书信息，自动提醒护士需要完成的护理文书（如需要进行护理评估）及需要完成的护理工作（如CVC患者需要测臂围或换敷料等）。需执行的工作要求提供快捷操作功能，通过点出相应的提醒或预警记录启动相关的工作，如提醒为“首次护理记录6小时未填写”，点出此提醒时自动打开首次护理记录单填写界面。 |
| 118. | 医疗数据查询 | 医嘱查询 | 查询患者各类医嘱。 |
| 119. |  | 检验检查 | 检验检查结果查询。 |
| 120. |  | 病历查询 | 查看各类医生病历，包括入院记录、病程记录、知情文件、其他记录等。 |

- 移动护理子系统

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 总体 要求 | 离线支持 | 临床护理人员工作繁忙，移动护理系统使用过程中，应快速、高效，不应出现阻碍护理操作的情况，要求移动护理系统对无线网络的适应性强，在信号死角或偶发性无线信号弱的情况下，可支持离线操作（离线登录、离线体征录入、离线文书书写、离线医嘱执行等）,在无线网络恢复后，后台自动进行业务数据及字典数据同步。 |
| 2. |  | 医嘱执行流程配置 | 针对各类医嘱的执行流程，提供图形化流程引擎配置，包括对输液医嘱执行、口服药执行、检验医嘱执行、输血医嘱执行、病区配药、药品接收、患者交接转运等流程的图形化配置。 |
| 3. | 患者信息查询 | 全科患者 | 显示全科患者及患者相关信息。 |
| 4. |  | 患者详细信息 | 显示患者详细信息。 |
| 5. |  |  | 显示患者最近3次体征信息。 |
| 6. |  |  | 显示患者最近评估结果。 |
| 7. |  | 分类患者 | 可维护为与电脑端病区护理白板联动，自动同步显示电脑端的各分类患者。 |
| 8. |  |  | 支持显示满页打印患者。 |
| 9. |  |  | 支持显示过敏患者。 |
| 10. |  |  | 支持显示发烧患者。 |
| 11. |  |  | 支持显示皮试患者。 |
| 12. |  |  | 支持显示高危患者：跌倒高危患者；压疮高危患者；滑管高危患者等。 |
| 13. |  |  | 支持显示一级、二级、三级、特级护理患者。 |
| 14. |  |  | 支持显示出院、入院、转科患者。 |
| 15. |  |  | 支持显示我的关注患者（责任床位患者，加关注患者）。 |
| 16. | 医疗数据查询 | 医嘱查看 | 查询患者各类医嘱查询。 |
| 17. |  | 检查结果 | 查询检查报告。 |
| 18. |  | 检验结果 | 查询检验结果。 |
| 19. |  | 医生病历 | 查看患者医生病历，包括入院记录、病程记录、知情文件、其他记录等。 |
| 20. |  | 护理病历 | 查看患者护理病历，包括护理记录单和护理评估记录等。 |
| 21. | 智能提醒 | 任务提醒 | 支持自定义设置病区提醒事件和用户提醒事件，支持自定义设置的属性包括但不限于：提醒时间、提醒类型、提醒内容、患者等。 |
| 22. |  | 提醒内容 | 医嘱执行提醒。 |
| 23. |  |  | 待评估提醒。 |
| 24. |  |  | 需要及时完成的文书提醒。 |
| 25. |  |  | 需要及时处理的质控问题提醒。 |
| 26. |  |  | 测血糖提醒。 |
| 27. |  |  | 测身高、体重提醒。 |
| 28. |  |  | 巡视提醒。 |
| 29. |  |  | 高危用药提醒。 |
| 30. |  |  | 执行超时提示：系统能对超过计划执行时间2小时（具体时间可以根据医院管理要求配置）的任务、医嘱记录进行智能提示。 |
| 31. | 生命体征管理 | 生命体征录入 | 按当前时点“待测患者”（每时点待测患者各科自定义），或关注患者（管床患者）等条件筛选显示患者，并支持体征床边快速录入。 |
| 32. |  |  | 体征项目要求PC端能录入的项目在PDA端均能录入，录入项目包括但不限于：体温（测量方式及降温）、呼吸（呼吸机）、脉搏、心率、血压、疼痛、大便次数、身高、体重、总出量、总入量、尿量、引流量等。 |
| 33. |  |  | 录入结果回写到“护理记录单”、“体温单”。 |
| 34. |  |  | 可选择将异常体征写到交班表。 |
| 35. |  | 体征批量录入 | 支持生命体征表格式批量录入，显示当前时段所有待测患者，通过表格式批量录入体征信息。 |
| 36. | 出入量管理 | 出入量管理 | 在全科患者或关注患者（管床）中选择患者（或扫描腕带），录入出入量，支持所有自定义出入量项目的录入，录入时需自动显示汇总量，可选择将异常出入量写到交班表。 |
| 37. |  |  | 出入量录入结果可回写到“护理记录单”、“体温单”。 |
| 38. |  |  | 可单独对每种出量定义是否需同时录入“颜色”或“性状”。 |
| 39. |  |  | 对于不需要计入总量的出入量，可以标记为不计入总量。 |
| 40. | 护理文书书写 | 护理文书书写 | 支持各类护理文书书写。包括：首次护理记录单、护理病历、护理风险评估单、宣教单等，包括首次文书的新建、书写等。 |
| 41. |  |  | 支持床边宣教及宣教录入。 |
| 42. |  |  | 护理风险评估结果高危的可选择写入“护理记录单”、“交班表”。 |
| 43. |  |  | 支持护理文书书写离线书写。 |
| 44. | 输液医嘱执行 | 执行核对 | 扫描患者的腕带和医嘱条码完成执行核对。 |
| 45. |  |  | 核对医嘱的用药时间是否正确。 |
| 46. |  |  | 核对医嘱的用药对象是否正确。 |
| 47. |  |  | 核对患者的在院状态（是否在院）。 |
| 48. |  |  | 查询患者的待执行医嘱。 |
| 49. |  |  | 核对失败提供声音、振动等报警。 |
| 50. |  |  | 高危用药提醒。 |
| 51. |  | 医嘱执行 | 录入滴速。 |
| 52. |  |  | 穿刺执行。 |
| 53. |  |  | 续瓶执行。 |
| 54. |  |  | 支持多路输液。 |
| 55. |  |  | 暂停执行。 |
| 56. |  |  | 恢复执行。 |
| 57. |  |  | 取消执行。 |
| 58. |  |  | 结束执行。 |
| 59. |  | 医嘱关联 | 实时将执行信息回写至患者的“护理记录单”。 |
| 60. | 口服药执行 | 病区收药 | 病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。 |
| 61. |  | 执行核对 | 扫描患者的腕带和医嘱条码完成执行核对。 |
| 62. |  |  | 核对医嘱的用药时间是否正确。 |
| 63. |  |  | 核对医嘱的用药对象是否正确。 |
| 64. |  |  | 核对患者的在院状态（是否在院）。 |
| 65. |  |  | 查询患者的待执行医嘱。 |
| 66. |  |  | 核对失败提供声音、振动等报警。 |
| 67. |  |  | 高危用药提醒。 |
| 68. |  | 批量执行 | 支持能够扫描腕带后进行批量多次扫描口服药品条码执行或点选进行批量执行。 |
| 69. | 检验医嘱执行 | 采集核对 | 扫描患者的腕带和医嘱条码完成执行核对。 |
| 70. |  | 采集记录 | 实时提交标本采集时间、采集人给LIS系统。 |
| 71. |  | 打包 | 支持标本打包。 |
| 72. | 输血医嘱执行 | 签收 | 支持血袋病区签收记录（双签）。 |
| 73. |  |  | 记录血袋签收的时间、操作护士（双人）。 |
| 74. |  | 执行 | 支持病区血袋执行记录（双签），并支持夜间双人执行情况。 |
| 75. |  |  | 支持输血巡回记录信息。 |
| 76. |  |  | 支持输血结束记录。 |
| 77. |  |  | 支持核对患者ABO血型、RH血型。 |
| 78. |  | 记录单 | 记录PDA的执行，自动生成输血核对记录单。 |
| 79. | 皮试医嘱闭环管理 | 执行皮试医嘱 | 皮试扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和药品信息，用药信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。支持回填皮试结果信息。 |
| 80. |  | 皮试结果记录 | 记录阴性、阳性等皮试结果信息。 |
| 81. | 病区 配药 | 配药 | 核对医嘱信息，记录配药人和配药时间。 |
| 82. |  | 审核 | 核对医嘱信息，记录审核人和审核时间。 |
| 83. | 药品 接收 | 药品接收 | 支持病历药品接收，记录时间及接收人。 |
| 84. | 护士巡回管理 | 普通巡回 | 支持护士扫描患者腕带完成护理巡回记录。 |
| 85. |  |  | 记录巡回人、巡回时间、巡回患者等信息。 |
| 86. |  |  | 支持巡回记录可以同步写入护理记录单中。 |
| 87. |  | 输液巡回 | 按医嘱执行要求，对执行过程进行巡视。 |
| 88. | 患者交接转运 | 病区手术患者一览 | 支持查询本病区患者的手术安排信息, 手术安排信息包含：患者姓名、床号、手术名称、手术时间、室间、台次、手术医生等, 支持手术交接状态的显示。 |
| 89. |  | 手术交接 | 支持病区、手术室、复苏室、ICU科室对手术患者的交接过程闭环记录。 |
| 90. | 全科医嘱查询 | 执行单查询 | 按输液卡、长期口服药、长期注射单、长期治疗单、临时单等（输液卡、口服类、治疗类、静脉类、非静脉类、检验类）查询执行医嘱完成情况，可以查看单个患者的执行单完成情况，包括未执行、执行中、已完成等不同状态的执行单查询，对执行中的记录可以查看执行详情，对已执行的记录可以查看执行人及执行时间。 |
| 91. | 交班 查询 | 交班查询 | 查询病区交班报告。 |
| 92. | 排班 查询 | 排班查询 | 查询病区护理排班。 |
| 93. | 通知 公告 | 通知公告 | 查看医院、科室等发布的通知与公告。 |
| 94. |  | 危急值 | 检验结果值为异常时，相关人员的操作界面将自动弹出警告信息，要求相关的人员进行处置。 |

- 护理管理子系统

| 序号 | 指标项 | 功能 名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 排班管理 | 科室人员管理 | 维护管理本科室当前在职员工及其基本信息：工号、姓名、性别、登录名、职称、技术级别、岗位等。要求员工的基本信息和医院信息系统保持一致，员工的基本信息需从医院信息系统导入，同时为保证护理系统的方便性，要求对于临时员工（如实习护士）或医院信息系统中未添加的员工，可以在护理系统中创建员工信息，在医院信息系统录入了该员工的信息后，可建立对应关系。 |
| 2. |  | 护理组管理 | 系统需要支持对科室员工进行分组管理，以支持以组为单位对员工进行业务管理及工作情况统计分析。功能需包括护理组的增删改，护理组成员的增加、删除。 |
| 3. |  | 班次管理 | 要求可以针对班次设置多种属性：名称、起止时间、工作时数、是否夜班、是否休假等来实现各种管理目标，如“休假”类班次在排班时将计算工作时数（用于计算本期超时和累计超时），但在工作量统计中不算工作量。 |
| 4. |  |  | 要求系统支持“两头班”等特殊班次的设置，如“两头班”为一天上班分为两个时段，需要将其中一个时段设置为“普班”，另一个时段设置为“夜班”，便于统计工作量时对不同的时段的工作量设置不同的加权系数。 |
| 5. |  |  | 要求系统实现“全院班次”和“专科班次”分开管理，全院通用的班次放在“全院班次”中统一维护管理，如：产假、年休、法定假期等，而科室专用的班次则放在“专科班次”中由科室自行维护，要求科室可自行维护班次序列，以支持排班时按照班次序列进行排班。如：APN序列可包含一个A班、一个P班、一个N班及一个休息班。 |
| 6. |  | 排班 | 每期的排班可设置起止时间，可支持以一周或一月为单位。 |
| 7. |  |  | 要求排班可显示序号、各组成员的姓名、职称、级别、岗位、分组、期初累计超时（取上期排班的累计超时数，可手工修改）、期初年假（跟踪记录成员本年度可休年假天数，取上期期末年假，可手工修改）等信息。各成员在每期的排班中其职称、级别、岗位、分组允许不同。 |
| 8. |  |  | 要求可设置各成员的管床信息，管床以床号形式表示，可以录入床号或床号范围，多个床号或床号范围间用逗号分隔，如：15，19，30-39。 |
| 9. |  |  | 在设置排班班次的过程中，要求能实时显示各成员本期工作时数、本期超时、累计超时、期末年假。 |
| 10. |  |  | 要求可对成员的每天排班设置托管床位，床位的表示形式和输入规则和管床相同。 |
| 11. |  |  | 排班表要实现状态管理，草稿状态时仅排班管理员可看到该排班，发布状态时全科员工才可浏览该排班，锁定状态下排班将不允许再修改。系统需要支持取消锁定、取消发布等操作。 |
| 12. |  |  | 要求可选择打印列和设置打印列宽。 |
| 13. |  |  | 要求可分开打印排班信息、托管床位信息，也可将两者同时打印出来。 |
| 14. |  |  | 排班要求实现可对各班次进行辅助的描述，如通过辅助描述可标注为假日负责人、应急一级、应急二级等，对于产假排班，通过辅助的描述可标注该天对应产假的天数（如：产假1，产假2…分别表示为产假第一天，产假第二天…）。 |
| 15. |  |  | 要求系统实现“全院班次”和“专科班次”分开管理，全院通用的班次放在“全院班次”中统一维护管理，如：产假、年休、法定假期等，而科室专用的班次则放在“专科班次”中由科室自行维护。 |
| 16. |  |  | 要求科室可自行维护班次序列，以支持排班时按照班次序列进行排班，如：APN序列可包含一个A班、一个P班、一个N班及一个休息班。 |
| 17. |  |  | 要求可设置字体大小、粗细。 |
| 18. |  |  | 不同护理组的成员用不同的颜色进行标注。 |
| 19. |  | 指导学员管理 | 未注册护士使用系统时，必须设置其带班老师，其创建的文书签名需以“带班老师/未注册护士”的形式显示。 |
| 20. |  |  | 带班老师利用此功能来设置指定时间段内所带的学员。 |
| 35. | 工作量管理 | 全院工作量统计 | 统计全院各科室工时，包括：科室人数、人日、普班数、夜班数、休假、工时合计、工时均值、夜班合计、夜班均值、普班合计、普班均值、一级、二级、三级、特级护理及护理均值。提供表格视图、报表视图、图表视图。 |
| 36. |  | 病区床日数统计 | 统计各科室一级护理、二级护理、三级护理、特级护理及床日数，提供构成图表。 |
| 37. |  | 护患统计表 | 统计全院各科室在编护士、当班护士、患者人数、护患比、N0、N1、N2、N3、特级护理人数、一级、二级、三级、特级护理人数等。 |
| 38. |  | 排班工时统计 | 从排班中统计指定时间段内各成员的排班工时，按照班次进行分类汇总，并计算出总的工时、夜班、休假等信息。 |
| 39. |  | 护理工作量统计 | 要求根据护士排班班次，结合管床和托管床位的设置，通过采集患者的床位变动情况以及患者护理级别的变动，统计出护士的护理工作量。其中护理级别信息（特级、一级、二级、三级）可设置不同的权重，排班信息（普班、夜班）也可设置不同的权重。要求针对每天的工作量，能显示出具体的明细信息（如：几点至几点，某某患者，一级护理xx小时）。 |
| 40. |  | 医嘱执行工作量统计 | 可统计各类医嘱（如输液、雾化、肌注、皮试、管道等）等执行率，以及各类医嘱的护士执行次数等工作量 |
| 41. |  | 二线工作报表 | 二线工作报表。 |
| 42. |  | 夜班费统计 | 按科室、按人统计夜班费。 |
| 43. |  | 月工作报表 | 根据系统记录数据自动统计病区护理工作总量，设置科级及护理部层面权限，可查看。 |
| 44. |  | 排班班次统计 | 统计科室各个班次的上班次数时数等。 |
| 45. | 护理人员档案管理 | 护理人员基础信息首页 | 系统由不同的护理人员登录所看到的护理人员基础信息各自不同，个人只能查阅个人的基本信息首页。同时对个人的奖惩信息、晋升审核信息、继续教育信息以及全院的学术信息的展现查阅。 |
| 46. |  | 护理人员基本信息管理 | 护理人员基本信息管理主要实现个人对个人的基础信息进行维护管理。主要包括：护理人员的姓名、性别、出生年月、身高、体重、健康状况、护士鞋码、参加工作时间、毕业学校、来院时间、聘用性质、职称评定情况、聘任职务情况、合同期限等信息增、删、改及查询等功能；根据实际的要求可以对个人的照片信息、毕业证信息、以及相关证书证明信息可以通过附件形式进行附注相关扫描信息。 |
| 47. |  | 层级晋升 | 具有层级晋升流程管理，流程包括包括个人申请、条件审核、护理部审批等过程管理。 |
| 48. |  | 护理人员教育经历 | 主要提供护理人员对个人的教育经历进行自编记录。护理人员通过个人的账户登录入系统中，可以对自己的教育经历进行编辑修改。对于护理个人技能培训也分别由个人进行补充完成，同时可以对补充的培训教育内容以附件证明方式对证书及证明进行附上。另一方面，通过采购人的继续教育考试管理系统通过各项教育经历及证书，此时，该项继续教育经历将不能由个人进行编辑，直接由继续教育管理系统中的考核成绩及相关试题进行关联附上。 |
| 49. |  | 护理人员奖惩信息管理 | 主要提供护理人员对个人的奖惩信息进行自编记录。护理人员通过个人的账户登录入系统中，可以对自己的奖惩信息进行编辑修改。对于护理个人奖惩信息分别由个人进行补充完成，同时可以对补充的奖惩信息相关证明方式的证书及证明将以附件的形式附上。 |
| 50. |  | 护理人员流动信息管理 | 护理人员流动信息管理，主要是通过记录护理人员在入职前以及离职后护理人员流动记录信息管理。主要包括：护士去向、离职时间、原因；转科转岗去向、原因、时间等。 |
| 51. |  | 学术 管理 | 学术管理主要由系统管理员对护理人员撰写论文、发表情况、科研立项、专业委员会任职情况、编书、申办继续教育项目等进行统一管理。 |
| 52. |  | 护士长评估首页 | 护士长评估首页主要包括对护理人员晋升、奖惩、考试以及护理人员离职等相关信息进行汇总，同时需要审批的可以在首页进行直接审批。同时可以对护理人员各项指标进行统计分析等应用功能。 |
| 53. |  | 统计报表及档案表 | 统计报表及档案表，包括护士男女分布、护士职称分布、护士职务分布、护士层级分布、护士学历分布、护士工作年限分析、护士在职状态分析、护士离职率分析、护士离职原因分析、离退休人员人员查询等。 |
| 54. | 护理文书质控 | 文书 质控 | 文书质控主要包括两方面内容：内容质控和时效质控。 |
| 55. |  |  | 提供“质控指标”维护功能，至少包括基本要求、体温单、首次评估单、护记、专科记录单类指控指标，质控指标应具有：编号、内容、标准、适应文书、病案等级、单项扣分、最多扣分、检查方式、前置条件等属性。 |
| 56. |  |  | 护理病历与质控管理界面集成，可直接在护理病历界面直观查看病案等级、得分、质控批注记录等情况。 |
| 57. |  |  | 样本抽取可按以下条件抽取一定数量的病案：出入院时间范围、性别、年龄、诊断、各类临床事件、事件发生情况、不良事件等 ，每次抽取的结果需保存起来作为任务分配的内容和统计基数。 |
| 58. |  | 质控抽查 | 护理文书质控小组需定期对护理文书进行抽查。要求系统自动实现病案的抽取、任务的分配、结果的统计，可实时了解各组员的工作进度，实现结果的自动统计。 |
| 59. |  | 质控小组管理 | 对质控小组成员进行管理，可添加、修改、删除质控人员，可给不同的小组成员授予不同的角色权限。要求质控小组组长才可对质控小组进行管理。 |
| 60. |  | 抽查项目设置 | 每期抽查需检查的项目可能会有不同，此功能可设置抽查时可能的检查项目。检查项目包括多个检查指标，检查指标可按层次结构进行设置。 |
| 61. |  | 样本 抽取 | 可按以下条件抽取一定数量的病案：出入院时间范围、性别、年龄、诊断、各类临床事件、事件发生情况、不良事件等，每次抽取的结果需保存起来作为任务分配的内容和统计基数。 |
| 62. |  | 任务分配 | 将抽取出来的病案分配给质控小组成员。要求可按任务比例进行分配。 |
| 63. |  | 质控 任务 | 质控小组成员登录系统后可查看每期质控需完成的护理文书案例，点击某案例可打开此案例相关的所有护理文书。质控问题要求在文书相应处进行批注，其批注结果可选择反馈给临床。 |
| 64. |  | 质控 报表 | 系统自动判断护理文书不完整填写内容自动发出警示，提供质控问题明细列表、质控问题统计表、质控问题各类图表分析（柱状对比、趋势分析、构成分析、文氏图等）。 |
| 65. | 护理PDCA持续改进督导管理 | PDCA持续改进 | 由督导员录入督导内容，其督导过程可设置多级处理，每级、每一PDCA循环可跟踪管理，每一循环完成时由相应的人员签字确认。签字结果要求进入下一PDCA循环时由程序自动启动下一循环，每一循环需要结果的环节可自定义。 |
| 66. | 护长手册 | 护长 手册 | 包括： 1）护士长手册 护士长工作手册电子化。 2）护士长年（月）度工作计划 科室填报年（月）度工作计划、护理部查看全院科室的工作计划。 护士长月度（年度）工作计划完成情况统计 3）护理科务会 护理科务会登记上报，记录参加科务会的人员、存在的问题、整改措施、其他问题讨论的结果。 |
| 67. | 卫计委护理敏感指标 | 卫计委护理敏感指标 | 完成国家护理敏感质量指标统计，统计数据应用文书中自动抓取，不需要临床护理人员上报，从而提高数据准确性，并减少临床工作量，护理敏感质量指标应遵循《护理敏感质量指标监测基本数据集实施指南（2018版）》。 |

- 质量查检子系统

| 序号 | 指标项 | 功能名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 首页 | 首页 | 信息展示质控任务、质控问题、我的质控问题、持续改进、跟踪评价（待处理）、跟踪评价（待签名）的条数。 |
|  |  | 质控任务提醒 | 提醒需要完成的质控任务，点击对应的质控任务，可以进行相关的质控查检操作； |
|  |  | 质控问题提醒 | 显示存在的质控问题，对质控问题可指定责任人进行持续改进、跟踪评价 |
|  | 检查内容维护 | 检查内容目录维护 | 支持新建、删除检查内容目录； |
|  |  | 检查内容维护 | 管理和维护检查内容、目录、结果、问题、评分方法等属性，支持标准格式excel导入功能，支持批处理，支持复制、连同标题或分组一起复制操作；支持导出为excel或格式文件； |
|  |  |  | 可预览导入的项目条数、重复条数、可勾选是否导入项目、对重复的项目标红，可预览当前导入的表格展示效果 |
|  | 检查表维护 | 检查表目录维护 | 支持新建、删除检查表目录； |
|  |  | 检查表维护 | 管理和维护检查表，支持新建、删除、编辑检查表，支持标准格式excel导入功能，支持导出为excel或格式文件，支持查看原表附件，支持锁定与取消锁定。 |
|  |  | 检查表内容维护 | 检查表内容维护，包括目录序号、评价对象、导语、说明、计分方法、计分参数、表格宽度、其它属性等 |
|  |  | 检查表导入 | 1、可设置导入质控表的各项目的属性（布尔项、加分项、减分项、最高分、最小分）。 2、布尔项可选达标/不达标，达标/不达标/不适用。 3、可对导入的质控表设置查检的患者数量和再次填写的数量。 4、支持表格内容的上下移动、添加及删除，支持配置备注列、表宽度列宽度设置，支持树型结构维护表目录、支持部分达标设置（完全达标、部分达标、不达标）。 5、支持上传表格附件、表格项目附件，支持表格设置附加表单，展示附加内容。 6、支持部分达标表 7、支持表格外附带表单选项 8、快速编辑查检表 |
|  | 过程指标维护 | 过程指标目录维护 | 支持新建、删除过程指标目录； |
|  |  | 过程指标维护 | 管理和维护过程指标，支持新建、删除、编辑过程指标，支持查看和添加过程指标版本。 |
|  | 检查日历 | 检查日历 | 月历表的形式清晰展示一个月内需要进行质控计划的任务，提醒当月什么时候进行质控任务，支持展示质控任务明细，支持直接打开对应的质控任务。 |
|  | 质量检查持续改进 | 质量检查计划 | 支持按类型、发布科室、状态、检查组、发布人、方式、检查人等多种方式进行质量检查计划查询。 |
|  |  |  | 支持快速创建检查任务，选择日历日期可快速创建质控任务计划 |
|  |  |  | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）检查任务查看，包括质量检查计划的进度，查房类型、查房方式、检查日期、发布科室、发布人、检查人、被查科室、检查表、状态等属性。 |
|  |  |  | 支持查房计划汇总表导出 |
|  |  |  | 支持新建查房计划，包括查房方式、查房类型、查房日期、检查组、检查人、发布人、发布科室、检查表、科室等，支持添加多个检查表、多个科室 |
|  |  |  | 通过设置检查人组、检查表组、科室组可快速的创建较复杂的质控任务。 |
|  |  |  | 可设置自动发布的频率，支持每月的1号自动发布已设置好的质控计划，支持按序列月自动发布计划（1，3，5，7）。 |
|  |  |  | 在发布质控计划任务时，可选定时日期时间，设置好检查人、科室、检查表等保存后，到日期时间自动发布质控计划。 |
|  |  | 执行质量检查 | 使用平板电脑、手机进行按计划任务进行质量检查 |
|  |  |  | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）检查任务查看，使用平板电脑、手机进行按计划任务进行质量检查，支持增加临时质量检查任务功能，支持检查表自动算分和灵活扩展。 |
|  |  |  | 支持快速查房，支持查房结果、问题的录入、附件上传，支持导出，支持查房审核。 |
|  |  |  | 支持按查检表录入查检结果，支持查房结果与科室、护士、患者关联，支持附件关联，支持再次填写，自动计算得分，提供保存与提交操作。 |
|  |  |  | 支持快速问题录入 |
|  |  | 质量问题 | 查看质量查检问题，包括检查日期、检查科室、检查人、检查表、被查科室、被查责任人、被查患者、查房方式、查房类型、内容、问题、整改责任人、质控工具、达标率、状态等 |
|  |  |  | 支持对问题进行处理，包括持续改进行、跟踪评价等； |
|  |  |  | 支持查看问题对应的查检表单。 |
|  |  | 质量问题持续改进 | 整改措施计划（P），支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）质量问题生成整改计划，包括被查科室、督导者、问题发生日期、检查的内容、负责人、存在的问题、改进时间、整改措施、整改时间、改进效果，形成整改措施计划。 |
|  |  |  | 实施落实整改（D），支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）整改措施任务执行，整改进度督导。 |
|  |  |  | 整改效果评价（C），支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）整改效果评价，支持使用平板电脑、手机进行整改效果评价。 |
|  |  |  | 总结持续改进（A），支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）整改结果评定，对于整改不理想问题可进行再次整改持续改进。 |
|  |  |  | 持续改进和跟踪评价对存在的问题、问题原因分析以及改进措施的说明录入，跟踪评价支持3级跟踪改进，由护理部、护长负责人跟进处理，需要相关人员签名完成 |
|  |  | 批量签名/批量归档/批量改进跟踪 | 支持持续改进的签名、归档、改进跟踪进行批量化的处理，加快护长护理部进行质控问题处理的速度。 |
|  |  | 自动归档 | 可设置天数，已签名的跟踪评价或已进行改进跟踪的持续改进可自动归档。 |
|  | 质量检查统计分析 | 统计分析（检查明细） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（检查记录） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（检查结果） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（项目统计） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（科室统计） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（指标统计） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（质控问题统计） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  |  | 统计分析（达标情况统计） | 对每次已进行的质控检查记录的数据展现、问题 |
|  |  |  | 点及分值记录数据，可根据科室、月份、用什么方式进行的查房及类型，查房所用的表格进行筛选查询； |
|  |  |  | 统计每个科室每次的质控记录的每条内容进行统计，算出总得分及合计得分； |
|  |  |  | 对检查结果统计分析，统计时间范围内的达标率，支持季度及每半年统计； |
|  |  |  | 对每个检查表的项目进行统计分析，得出合格率、不合格率； |
|  |  |  | 针对某个表得出科室的百分率统计汇总。 |
|  | 设置 | 系统设置 | 系统菜单显示隐藏、夜查房、巡视、问题录入和检查项目的启用关闭。 |
|  |  | 权限控制设置 | 设置质控流程中各环节所需的各种权限控制，质控计划创建人才可以归档、持续改进责任人不允许进行跟踪评价、持续改进没有跟踪评价的不允许归档等等。 |
|  |  | 权限管理 | 权限管理，按用户组设置权限。 |
|  |  | 其他设置 | 各模块的过滤筛选项的显示隐藏、名称修改，质控计划超过多少天自动归档、默认问题录入的检查内容等设置。 |

- 系统对接要求

- HIS系统对接

需完成移动护理信息系统与HIS系统对接，获取员工基本信息、科室信息、床位信息、收费项目信息、药品信息、用药途径、检验项目注意事项、就诊信息、临床事件、医嘱信息、执行医嘱信息、入院诊断、入院摘要、输血信息、血库发血信息、病历文书等信息，并向HIS系统回写医嘱执行结果、患者体征数据等信息。本项目移动护理信息系统需与医院HIS系统界面、功能、数据及业务流程无缝集成，以方便转科病人的流转操作，避免用户操作过程中反复进行切换。

- LIS系统对接

需完成移动护理信息系统与LIS系统对接，获取检验报告、检验结果、危急值、检验条码执行医嘱等信息。

- PACS系统对接

需完成移动护理信息系统与PACS系统对接，获取检查报告信息。

- 医院运营数据中心对接

需完成移动护理信息系统与医院运营数据中心对接，向医院运营数据中心同步移动护理信息系统中与护理敏感指标相关数据，实现护理敏感指标数据在医院运营数据中心实时呈现。

- 智能人事系统对接

需完成移动护理信息系统与智能人事系统对接，获取护理人员档案信息，并向智能人事系统推送护理人员的排班及工作量信息。

- 系统性能要求

- 1、系统响应时间

在网络通畅及第三方系统响应正常情况下，系统页面点击响应平均时间不超过3秒，最大响应时间不超过 10 秒。

- 2、系统并发量

在部署硬件资源足够的情况下本项目系统并发量需大于等于50用户。

- 3、兼容性

本项目系统PC客户端运行需支持IE/Google Chrome/360/Microsoft Edge等常用浏览器。

- 4、稳定性

本项目系统应具备高可靠性，能满足每周7*24小时长时间连续不间断运行，保证系统99.9%以上的年利用率。

系统数据库支持群集部署，数据库服务器故障可实现自动切换。中间层应用服务器支持多台部署、自主负载均衡，在应用服务器故障时业务可自动转移到其他正常的应用服务器。

- 信息安全要求

本项目系统应按照等级保护二级或以上标准建设，若采购人开展等级保护测评，成交供应商须配合完成本项目系统等级保护测评整改工作，协助完成本项目系统等级保护备案并通过测评。

- 设备参数要求

- PDA设备

| 序号 | 参数类型 | 指标项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件参数 | CPU处理器平台 | 八核处理器及以上，频率≥2.0GHz ; |
|  |  | 存储器 | RAM：≥4GB， |
|  |  |  | ROM：≥64GB |
|  |  | 操作系统 | ≥Android 11； |
|  |  | 触摸屏 | 屏幕大小：≥5.7寸屏幕，支持戴手套/带水触摸 分辨率支持：≥720×1440。 |
|  |  | 单机重量 | ≤270g |
|  |  | WIFI | 支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，2.4G/5G 双频 |
|  |  | 蓝牙 | 蓝牙5.0或以上 |
|  |  | 通信制式 | 支持4G 全网通,向下兼容3G、2G网络 |
|  |  | 音频 | 需内置双麦克，高语音交互质量 支持1.5W高音质喇叭，声音细腻清晰 |
|  |  | 摄像头 | 前置摄像头：≥500万像素； 后置摄像头：≥1300万像素 |
|  |  |  | 支持变焦、自动对焦 |
|  |  | 手电筒 | 支持手电筒功能 |
|  |  | 条码扫描 | 可读取国际通用一维条码和二维条码 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描 |
|  |  | 定位 | 支持高GPS，A-GPS、北斗和GLONASS定位 |
|  |  | 防护等级 | IP67防护等级 |
|  |  |  | 可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落 |
|  |  | 振动 | 1) 整机能有明显的振动 2) 整机振动均匀，无异常响声； |
|  |  | 电池 | ≥5000mAh或以上锂电池 |
|  |  | 传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应 |

- 服务器

| 参数要求 | 描述 |
| --- | --- |
| CPU | 2颗8核CPU |
| 内存 | ≥64GB |
| 存储 | 4TB及以上固态硬盘+8TB及以上机械硬盘 |
| 电源 | 双电源 |